3

Приложение

к Акту готовности муниципальной  образовательной организации к новому 2022-2023 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МАУ ДО «ЦДТ», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 14.01.2016 г. № 26, изменения в Устав, утвержденные постановлением администрации Серовского городского округа от 20.06.2017 г. № 1058, от 18.09.2018 г. № 1424, от 28.01.2021 г. № 76 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66-04/001/2014-335 от 25.02.2016 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66-01/04-11/2000-58 от 24.02.2016 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | № лицензии № Л035-01277-66/00195065, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, имеется приложение к лицензии; соответствует; дополнительное образование, подвиды- дополнительное образование детей и взрослых; нет |
|  | Наличие образовательных программ | имеются (перечислить); отсутствуют | Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования по направленностям: художественная; естественно-научная; физкультурно-спортивная; социально-педагогическая; техническая. нет |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; отсутствуют | программа развития МАУ ДО «ЦДТ» на 2022-2025 годы, утверждена приказом директора МАУ ДО «ЦДТ» от 30.12.2021 г. № 104; нет |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | наличие; когда и кем утвержден | имеется; утвержден приказом МАУ ДО «ЦДТ» от 15.07.2022 г. № 57 |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в две смены в первую смену обучаются 52 группы; 750 учащихся; во вторую смену обучаются 109 групп; 1357 учащихся |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 784 человека (одновременно); 161 групп; 2107 человек; 0 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | По штатному расписанию (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели; - иные работники. По факту (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели; - иные работники. Наличие вакансий (указать) | администрация – 6; педагоги – 53,81; иные работники – 26,75. администрация – 6; педагоги – 53,81; иные работники- 26,75. 0 |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: канализации; отопления; водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 11.07.2022 года; Акт от 11.07.2022 года; Акт от 11.07.2022 года. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует / не соответствует | соответствует |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | нет |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует / не соответствует | Акт от 11.07.2022 года |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Физкультурно-спортивный зал | наличие и готовность | имеется, готов, Акт от 11.07.2022 года |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | имеется, состояние удовлетворительное, Акт от 11.07.2022 года |
|  | Стадион / спортивная площадка | наличие и состояние | имеется, состояние удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | соответствует, Акт от 11.07.2022 года |
|  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание / акт (указать реквизиты) количество неустраненных нарушений; количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); отчеты об устранении нарушений | предписаний нет 0 0 нет; нет; нет |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 02.06.2022 г. № 29; Приказ от 02.06.2022 г. № 41 |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее-ППБ) | обучение руководителя образовательной организации правилам пожарной безопасности (наличие документа, указать реквизиты); наличие обученного ответственного в образовательной организации; обучение сотрудников ППБ; обучение обучающихся ППБ; эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | имеется, удостоверение № ПТМ-ДО 15/03.21-671 от 19.03.2021 г.; имеется, удостоверение № ПТМ-ДО 28/07.20-676 от 10.07.2020 г. Иванова Л.Г.; имеется; имеется; имеются, с приглашением специалистов ОНД и ПР г. Серова. Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области, ВДПО, 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | достаточность имеющихся средств; наличие журнала учета средств; проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена | достаточно, 52 шт. огнетушителей, из них 27 шт. в резерве; имеется; имеется. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | наличие и исправность АПС, системы оповещения; договор на обслуживание (указать реквизиты); наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); наличие иных систем пожарной автоматики | имеется, акт о наличии и исправности АПС от 15.07.2022 года; договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 01.01.2022 года № ТО-74, ООО «Монтажно Проектная Компания»; нет; нет; нет; |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да, соответствует |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да / нет | да, протоколы замеров сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования от 08.07.2020 года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее; наружное | внутреннее – нет; наружное – имеется, удовлетворительное, Акт от 05.06.2022 года |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | нет |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты); количество неустраненных нарушений; количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); отчеты об устранении нарушений | предписаний нет 0 0 нет; 0 0 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); наличие обученного ответственного в образовательной организации; обучение сотрудников | имеется Жданова О.Е., директор, аттестована 21.05.2021 года; имеется, Иванова Л.Г., заместитель директора аттестована 21.05.2021 года; имеется, аттестованы 21.05.2021 года |
|  | Организация питания обучающихся | наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать; оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); паспортизация пищеблока | – – – – – |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие / отсутствие, указать даты | имеется, в соответствии с графиком |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | имеется, удовлетворительное, Акт от 06.06.2022 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | наличие медицинского кабинета (если иное - указать); лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); обеспеченность медицинским персоналом | нет; договор на медицинское обслуживание от 01.01.2022 года; – |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 13/06683-22 от 08.07.2022 года |
|  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения СОVID-19 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие / отсутствие | имеется, переносных ультрафиолетовых облучателей, 15 штук бактерицидных облучателей, 49 штук |
|  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется, |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие / отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | имеется/ 10 штук |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание / акт проверки (указать реквизиты) количество неустроенных недостатков; количество неустроенных недостатков, срок устранения которых истек; наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; отчеты об устранении нарушений недостатков | нет 0 0 0 0 |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); - Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Категория опасности объекта (территории) – 3 категория 30.12.2019 г.; 30.12.2019 г.; 30.12.2019 г.; 30.12.2019 г. |
|  | Мероприятия в паспорте безопасности образовательной организации | количество мероприятий на момент утверждения паспорта; наличие плана выполнения мероприятий / дата утверждения; количество выполненных мероприятий; количество не выполненных мероприятий; количество не выполненных мероприятий, срок устранения которых истек | 13; имеется / утвержден приказом МАУ ДО «ЦДТ» от 30.12.2019 года № 106; 13; 0; 0 |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 02.06.2022 г. № 25, педагог-организатор Гребенкин А.Н., 8(34385) 6-21-77 |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | количество обученных сотрудников; количество инструктажей | 52; 2 |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие / отсутствие, указать реквизиты актуальность | имеется, план эвакуации, утвержденный приказом от 28.01.2021 г. № 6; актуален |
|  | Размещение на объекте наглядных пособий (информационные стенды по АТЗ) | наличие / актуальность | имеется |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа; наличие приказа образовательной организации по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов с указанием ответственных лиц (указать реквизиты); наличие Положения (указать реквизиты) | имеется; приказ от 30.12.2021 года № 107 «Об организации работы по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в МАУ ДО «ЦДТ», заместитель директора Иванова Л.Г.; Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАУ ДО «ЦДТ», приказ от 30.12.2021 года № 95 «Об утверждении «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАУ ДО «ЦДТ»; |
|  | Организация физической охраны | предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | нет; нет; ООО ОП «Светозар», договор на оказание охранных услуг от 20.11.2021 года № 2021.177034; |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | наличие и исправность; вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; договор на обслуживание (указать реквизиты); КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); КТС не обслуживается (причина, меры) | имеется/ исправна; имеется; ООО «БТО», договор от 01.01.2022 года № 067; 0 0 |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствие (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется/ исправна; ООО «МПК», договор от 11.07.2018 г. № 369; нет; нет |
|  | Система охранной сигнализации | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствует (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры) наличие / заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания / куда выведен сигнал «тревога» | имеется / исправна; ООО «БТО», договор № 067/1 от 01.01.2022 года; нет; обслуживается; имеется, заблокированные охранной сигнализацией помещения (каб. №№ 1А, 7,8,35,30,21)/ сигнал выведен на пост охраны МАУ ДО «ЦДТ» |
|  | Дверные конструкции (наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов) | общее количество выходов; количество замков; количество задвижек | 5 выходов; 6 замков; 6 задвижек |
|  | Система видеонаблюдения | наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); вывод изображения; договор на обслуживание (указать реквизиты); срок хранения видеоархива | имеется (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 32 камеры, в том числе, внутри здания 20 штук, по периметру 12 штук; на пост охраны МАУ ДО «ЦДТ»; ООО «МПК», договор № ТО-75 от 01.01.2022 г.; 30 календарных дней |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры); количество стационарных (шт); количество ручных (шт) | имеется; нет; 0; 1 |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствие (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры) | имеется; ООО «БТО», договор от 01.01.2022 г.№ 067/2; нет; нет |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | нет; объект 3 категории безопасности |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | отсутствует; объект 3 категории безопасности |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | отсутствует; объект 3 категории безопасности |
|  | Ограждение образовательной организации | наличие ограждения; состояние ограждения | имеется; удовлетворительное |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | наличие; исправность | имеется; исправно |
|  | Охранное освещение периметра здания и территории | 1) количество светильников основного освещения 2) количество светильников освещения дверных проемов | имеется/ исправно; 9 штук; |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки от 11.07.2022 г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 28 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие / отсутствие (указать реквизиты документа) | имеется / Дополнительное соглашение об оказании услуг «Директорский контроль» к договору об оказании услуг связи № 15/06351 от 01.01.2022 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | программа для ограничения доступа к интернет-ресурсам, интернет-фильтр «Интернет Цензор»; все компьютеры оснащены контент-фильтром |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о проверке исправности контентной фильтрации от 11.07.2022 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ от 02.06.2022 г. № 36 |
|  | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию по маршруту «Дом-Школа-Дом» 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | – – – – – – – – – |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | имеется, в том числе визуализированный; утвержден МАУ ДО «ЦДТ» 08.07.2022 г.; согласован в ОГИБДД МО МВД России «Серовский» 08.07.2022 г.; согласован в администрации СГО 08.07.2022 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТам; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | имеется; 4, соответствует; имеется, удовлетворительное |
|  | Раздел 9. Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ от 02.06.2022 г. № 37, специалист по охране труда Лискина Г.В. |
|  | Наличие Коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2020-2022 годы, утвержден на собрании работников, протокол № 3 от 23 июля 2020 года |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя / заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда, вводимым в действие с 01 марта 2022 г (наличие документа, указать реквизиты, количество человек) | удостоверение № КДО -09/03.21/ 374 / удостоверение № КДО -09/03.21/ 376; удостоверение № КДО -09/03.21/ 375 / удостоверение № ЛДО - 29/04.22/ 781; внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда, вводимым в действие с 01 марта 2022 г. (выписка из протокола № 79 от 16.03.2022 г., 4 человека, выписка из протокола от 29.04.2022 г. № ЛДО-29/04.22) |
|  | Комплексный план работы по охране труда | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев в образовательной организации | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | График контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | План производственного контроля | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | График контроля за состоянием СанПиН | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | имеется; нет |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеется, приказ от 28.01.2021 г. № 6 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие / отсутствие | имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест; планируемые сроки проведения СОУТ | 64; 64; 0; - |
|  | Документы по управлению профессиональными рисками | наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении положения по оценке профессиональных рисков (далее – ОПР), (указать реквизиты); наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении методики оценки ОПР (указать реквизиты); наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении перечня (реестра) выявленных профессиональных рисков (указать реквизиты); | имеется, приказ от 08.10.2021 г. № 82/1; имеется, приказ от 23.09.2021 г. № 76/1; имеется, приказ от 07.07.2021 г. № 57 |
|  | Оценка профессиональных рисков на рабочих местах | проведена / не проведена (причина, принимаемые меры) | проведена |
|  | План мероприятий по управлению профессиональными рисками | наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении Плана мероприятий по управлению профессиональных рисков (указать реквизиты); наличие Плана мероприятий по управлению профессиональными рисками отсутствие Плана (причина, принимаемые меры) | имеется, приказ от 08.10.2021 г. № 82/1; имеется; нет |
|  | Раздел 10. Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | имеется |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | имеется, ремонт кровли здания |