Приложение

Полное наименование образовательной организации –

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации Серовского городского округа |
| 1 | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МАУ ДО «ЦДТ», утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 14.01.2016 г. № 26, изменения в Устав, утвержденные постановлением Серовского городского округа от 20.06.2017 г. № 1058, от 18.09.2018 г. № 1424, от 28.01.2021 г. № 76 |
| 2 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66-04/001/2014-335 от 25.02.2016 г. |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66-01/04-11/2000-58 от 24.02.2016 г. |
| 4 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)Л035-01277-66/00195065, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 15.02.2016, бессрочная, имеется приложение к лицензии; 2) соответствует; 3) дополнительное образование, подвиды- дополнительное образование детей и взрослых; 4) нет. |
| 5 | Наличие образовательных программ | имеются (перечислить); отсутствуют | 1) Общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования по направленностям: художественная; естественно-научная; физкультурно-спортивная; социально-педагогическая; техническая; 2) нет. |
| 6 | Наличие программ развития образовательной организации | имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; отсутствуют | 1) программа развития МАУ ДО «ЦДТ» на 2022-2025 годы, утверждена приказом директора МАУ ДО «ЦДТ» от 30.12.2021 г. № 104; 2) нет. |
| 7 | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | наличие; когда и кем утвержден | 1) имеется; 2) утвержден приказом МАУ ДО «ЦДТ» от 15.07.2022 г. № 57 |
| 8 | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 9 | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них в 5-ти дневную рабочую неделю: количество классов / количество обучающихся; в 6-ти дневную рабочую неделю: количество классов / количество обучающихся; | 1) в две смены; 2) в первую смену обучаются: 52 группы; 780 учащихся; 3) во вторую смену обучаются: 104 группы; 1216 учащихся; 4) 0 5) 0 |
| 10 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; из них: - 1-4 классы / количество человек, - 5-9 классы / количество человек, - 10-11 классы / количество человек количество групп продленного дня /количество детей планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 784 человека (одновременно); 2) 156 групп, 1996 человек; 3) 0 4) 0 5) 0 6) 0 |
| 11 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | По штатному расписанию (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели; - иные работники. По факту (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели; - иные работники. Наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию (количество человек): администрация – 6; педагоги – 53,81; иные работники – 26,75. 2) По факту (количество человек): администрация – 6; педагоги – 53,81; иные работники- 26,75. 3) 0 |
| Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 12 | Готовность (оборудование, ремонт) систем: канализации; отопления; водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт от 10.07.2023 г.; 2) Акт от 10.07.2023 г.; 3) Акт от 10.07.2023 г.; |
| 13 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует / не соответствует | соответствует |
| 14 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | нет |
| 15 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует / не соответствует | Акт от 10.07.2023 г.; |
| Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 16 | Физкультурно-спортивный зал | наличие и готовность | имеется, готов, Акт от 10.07.2023 г.; |
| 17 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | имеется, состояние удовлетворительное, Акт от 10.07.2023 г.; |
| 18 | Стадион / спортивная площадка | наличие и состояние | имеется, состояние удовлетворительное; |
| 19 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | соответствует, Акт от 10.07.2023 г.; |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 20 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание / акт (указать реквизиты) количество неустраненных нарушений; количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); отчеты об устранении нарушений | 1) предписаний нет; 2) 0 3) 0 4) нет; 5) нет |
| 21 | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 04.07.2033 г. № 27-ах; Приказ от 04.07.2023 г. № 28-ах |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | обучение руководителя образовательной организации в области пожарной безопасности (наличие документа, указать реквизиты); обучение сотрудников в области пожарной безопасности (наличие документа, указать реквизиты); Обучение сотрудников по программе для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (наличие документа, указать реквизиты); обучение обучающихся ППБ; эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) имеется, удостоверение № ПТМ-ДО 15/03.21-671 от 19.03.2021 г.; 2) имеется, удостоверение о повышении квалификации ПК № 0977086 от 17.07.2023 г., Иванова Л.Г., удостоверение о повышении квалификации ПК № 0977087 от 17.07.2023 г., Кравцова Е.Н.; 3) имеется, диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0190426 от 07.07.2023 г, Джапаридзе Н.И.; 4) имеется; 5) имеется, с приглашением специалистов ОНД и ПР г. Серова, Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области, ВДПО, 2 раза в год; |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | достаточность имеющихся средств; наличие журнала учета средств; проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена | 1)достаточно, 49 шт. огнетушителей, из них 24 шт. в резерве; 2) имеется; 3) имеется |
| 24 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | наличие и исправность АПС, системы оповещения; договор на обслуживание (указать реквизиты); наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется, акт о наличии и исправности АПС от 13.07.2023 г.; 2) договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации от 01.01.2023 г. № ТО-74, ООО «Монтажно Проектная Компания»; 3) нет; 4) нет; 5) нет |
| 25 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да, соответствует |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да / нет | да, технический отчет № 2023-200 испытаний и измерений электроустановок с глухозаземленной нейтралью до 1000 В от 07.07.2023 г. |
| 27 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее; наружное | 1) внутреннее - нет; 2) наружное - имеется, удовлетворительное, Акт от 08.06.2023 г. |
| 28 | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | нет |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) количество неустраненных нарушений; количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); отчеты об устранении нарушений | 1) предписаний нет; 2) 0 3) нет; 4) 0 5) нет; |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); наличие обученного ответственного в образовательной организации; обучение сотрудников | 1) имеется Жданова О.Е., директор, аттестована 12.07.2023 г.; 2) имеется, Иванова Л.Г., заместитель директора, аттестована 12.07.2023 г.; 3) имеется, аттестованы 12.07.2023 г. |
| 31 | Организация питания обучающихся | наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать; оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); паспортизация пищеблока | 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - |
| 32 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие / отсутствие, указать даты | имеется, в соответствии с графиком |
| 33 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды, | на вводе в здание: наличие / отсутствие на пищеблоке: наличие / отсутствие | имеется |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | имеется, удовлетворительное, Акт от 06.06.2023 г. |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | наличие медицинского кабинета (если иное - указать); лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет; 2) договор на медицинское обслуживание от 01.01.2023 г.; 3) - |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 13/0630-23 от 06.07.2023 г. |
| Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения СОVID-19 |
| 37 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие / отсутствие | Имеется, переносных ультрафиолетовых облучателей, 15 штук бактерицидных облучателей, 49 штук |
| 38 | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие / отсутствие | имеется |
| 39 | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется |
| 40 | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие / отсутствие | имеется |
| 41 | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие / отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | имеется / 10 штук |
| Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 42 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание / акт проверки (указать реквизиты) количество неустроенных недостатков; количество неустроенных недостатков, срок устранения которых истек; наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; отчеты об устранении нарушений недостатков | 1) нет; 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0 |
| 43 | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); - Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Категория опасности объекта (территории) (указать) – 3 категория 1) 30.12.2019 г.; 2) 30.12.2019 г.; 3) 30.12.2019 г.; 4) 30.12.2019 г. |
| 44 | Мероприятия в паспорте безопасности образовательной организации | количество мероприятий на момент утверждения паспорта; наличие плана выполнения мероприятий / дата утверждения; количество выполненных мероприятий; количество не выполненных мероприятий; количество не выполненных мероприятий, срок устранения которых истек | 1) 13; 2) имеется / утвержден приказом МАУ ДО «ЦДТ» от 30.12.2019 г. № 106; 3) 13; 4) 0 5) 0 |
| 45 | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 04.07.2023 г. № 31-ах, педагог -организатор Воробьев П.Н. |
| 46 | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | количество обученных сотрудников; количество инструктажей | 1) 50; 2) 2 |
| 47 | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие / отсутствие, указать реквизиты актуальность | 1) имеется. План эвакуации, утвержденный приказом от 09.01.2023 г. № 1/1-ах; 2 ) актуален |
| 48 | Размещение на объекте наглядных пособий (информационные стенды по АТЗ) | наличие / актуальность | имеется |
| 49 | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа; наличие приказа образовательной организации по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов с указанием ответственных лиц (указать реквизиты) наличие Положения (указать реквизиты) | 1) имеется; 2) приказ от 30.12.2022 г. № 106 «Об организации работы по обеспечению пропускного и внутриобъектового режи мов в МАУ ДО «ЦДТ», заместитель директора Иванова Л.Г.; 3) Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАУ ДО «ЦДТ», приказ от 30.12.2021 г. № 95 «Об утверждении «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАУ ДО «ЦДТ» |
| 50 | Организация физической охраны | предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) нет; 2) нет; 3) ООО ЧОП «Флагман СБ», договор оказание охранных услуг от 18.12.2022 г. № 2022.219612 |
| 51 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | наличие и исправность; вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; договор на обслуживание (указать реквизиты); КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) имеется / исправна; 2) имеется; 3) ООО «БТО», договор от 01.01.2023 г. № 067; 4) 0 5) 0 |
| 52 | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствие (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется / исправна; 2) ООО «МПК», договор от 11.07.2018 г. № 369; 3) нет; 4) нет |
| 53 | Система охранной сигнализации | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствует (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры); наличие / заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания / куда выведен сигнал «тревога» | 1) имеется / исправна; 2) ООО «БТО», договор от 01.01.2023 г. № 067; 3) нет; 4) обслуживается; 5) имеется, забокированные охранной сигнализацией помещения (каб. №№ 1А, 7, 8, 35, 30,21) / сигнал выведен на пост охраны МАУ ДО «ЦДТ» |
| 54 | Дверные конструкции (наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов) | общее количество выходов; количество замков; количество задвижек | 1) 5 выходов; 2) 6 замков; 3) 6 задвижек |
| 55 | Система видеонаблюдения | наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); вывод изображения; договор на обслуживание (указать реквизиты; срок хранения видеоархива | 1) имеется (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) 32 камеры, в том числе внутри здания 20 штуу, по периметру 12 штук; 3) на пост охраны МАУ ДО «ЦДТ»; 4) ООО «МПК», договор № ТО -78 от 01.01.2023 г.; 5) 30 календарных дней |
| 56 | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 57 | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 58 | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | наличие; отсутствие(причина, принимаемые меры); количество стационарных (шт); количество ручных (шт) | 1) имеется; 2) нет; 3) 0; 4) 1 |
| 59 | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | наличие и исправность; договор на обслуживание (указать реквизиты); отсутствие (причина, принимаемые меры); не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) ООО «БТО», договор от 01.01.2023 г. № 067/2; 3) нет; 4) нет |
| 60 | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) нет; 2) объект 3 категории безопасности |
| 61 | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует; 2) объект 3 категории безопасности |
| 62 | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует; 2) объект 3 категории безопасности |
| 63 | Ограждение образовательной организации | наличие ограждения; состояние ограждения | 1) имеется; 2) удовлетворительное |
| 64 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | наличие; исправность | 1) имеется; 2) исправно |
| 65 | Охранное освещение периметра здания и территории | 1) количество светильников основного освещения 2) количество светильников освещения дверных проемов | 1) имеется / исправно; 2) 9 штук |
| Раздел 8. Информационная безопасность |
| 66 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки от 10.07.2023 г.; |
| 67 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие / отсутствие | имеется |
| 68 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 28 |
| 69 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие / отсутствие (указать реквизиты документа) | имеется / договор об оказании услуг связи № 15/06351 от 01.01.2023 г. |
| 70 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) программа для ограничения доступа к интернет — ресурсам, интернет — фильтр «Интернет Цензор»; 2) все компьютеры оснащены контент - фильтром |
| 71 | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о проверки исправности контентной фильтрации от 10.07.2023 г. |
| 72 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 04.07.2023 г. № 34-ах |
| Раздел 9. Безопасность дорожного движения |
| 73 | Безопасность перевозок обучающихся во время учебного года: - по категории «Школьные автобусы», осуществляющие подвоз детей к образовательным организациям; - по категории «Прочие автобусы по разовым выездам на мероприятия» | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию по маршруту «Дом-Школа-Дом» 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - |
| 74 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства Российской Федерации по Свердловской области (дата) | 1) имеется, в том числе визуализированный; 2) увержден МАУ ДО «ЦДТ» 10.07.2023 г.; 3) согласован в ОГИБДД МО МВД России «Серовский» 10.07.2023 г. |
| 75 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения | Уличная (наличие / отсутствие) Внутриобъектовая (наличие / отсутствие) Учебно-тренировочный перекресток (наличие / отсутствие) | 1) имеется; 2) имеется; 3) имеется |
| 76 | Наличие Плана мероприятий по созданию условий, направленных на вовлечение педагогических работников, несовершеннолетних и их законных представителей в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, отрядов юных инспекторов движения, организации работы по привитию детям навыкам безопасного участия в дорожном движении | Наличие / отсутствие Дата утверждения | 1) имеется; 2) 10.07.2023 г. |
| 77 | Наличие приказа о назначении ответственного лица за работу по направлению | наличие / отсутствие указать реквизиты | 1) имеется; 2) приказ от 04.07.2023 г. № 29-ах |
| 78 | Наличие световозвращающих жилетов | указать количество (штук) | 34 штуки |
| 79 | Наличие класса «Светофор» | наличие / отсутствие | имеется |
| 80 | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие / отсутствие | имеется |
| 81 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТам; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется; 2) 4, соответствует |
| Раздел 10. Охрана труда |
| 82 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ от 04.07.2023 г.№ 35-ах, специалист по охране труда Нелюбина О.И. |
| 83 | Наличие Коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2023-2025 года, утвержден на собрании работников, протокол № 1 от 31.01.2023 г. |
| 84 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя / заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда, вводимым в действие с 01 марта 2022 г (наличие документа, указать реквизиты, количество человек) | 1) удостоверение № КДО-09/03.21/374, удостоверение № КДО-09/03.21/376; 2) удостоверение № КДО-09/03.21/375, удостоверение № ЛДО -29/04.22/781; 3) внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда. Вводимым в действие с 01 марта 2022 г. (выписка из протокола № 79 от 16.03.2022 г., 4 человека, выписка из протокола от 29.04.2022 г. № ЛДО-29/04.22) |
| 85 | Комплексный план работы по охране труда | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 86 | План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев в образовательной организации | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 87 | План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 88 | План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 89 | График контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 90 | План производственного контроля | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 91 | График контроля за состоянием СанПиН | наличие; отсутствие (причина, принимаемые меры) | 1) имеется; 2) нет |
| 92 | Наличие инструкций по охране труда | наличие /отсутствие (причина, принимаемые меры) реквизиты приказа об утверждении | 1) имеется; 2) приказ от 28.01.2021 г. № 6 |
| 93 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие / отсутствие | имеется |
| 94 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 95 | Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест; планируемые сроки проведения СОУТ | 1) 64; 2) 64; 3) 0; 4) 01.09.2023 |
| 96 | Документы по управлению профессиональными рисками | наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении положения по оценке профессиональных рисков (далее – ОПР), (указать реквизиты); наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении методики оценки ОПР (указать реквизиты); наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении перечня (реестра) выявленных профессиональных рисков (указать реквизиты); | 1) имеется, приказ от 08.10.2021 г. № 82/1; 2) имеется, приказ от 23.096.2021 г. № 76/1; 3) имеется, приказ от 07.07.2021 г. № 57. |
| 97 | Оценка профессиональных рисков на рабочих местах | проведена / не проведена (причина, принимаемые меры); | проведена |
| 98 | План мероприятий по управлению профессиональными рисками | наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении Плана мероприятий по управлению профессиональных рисков (указать реквизиты); наличие Плана мероприятий по управлению профессиональными рисками отсутствие Плана (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, приказ от 08.10.2021 г. № 82/1; 2) имеется; 3) нет |
| Раздел 11. Ремонтные работы |
| 99 | Проведение капитального ремонта | указать виды работ | ремонт кровли здания, ремонт фасада здания |
| 100 | Проведение текущего ремонта | указать виды работ | имеется |
| 101 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | работы по капитальному ремонту выполнены в 2023 году |